单克隆免疫球蛋白测定试剂盒

1、海伦娜 SPIFE TOUCH电泳仪专用试剂

2、方法学:琼脂糖电泳-免疫固定法。

3、试剂盒组成:需包括SPIFE免疫固定凝胶片,酸紫染色剂,TBS清洗缓冲液,柠檬酸脱色液,吸水纸C,吸水纸D,滤纸梳,涂抹棉签,蛋白固定剂,抗血清(IgG、IgA、IgM、 Kappa轻链、 Lambda轻链)

4、包装规格需包括60人份/盒、90人份/盒、150人份/盒。

5、凝胶片应在室温下储存(15~30℃)在完整的包装袋内可稳定至效期。开封后凝胶要在6小时内可使用。

6、酸紫染色剂、栒橼酸脱色剂和TBS清洗缓冲液,干粉状在15~30℃下保存,可稳定到效期,配制好的液体可保存6个月。

7、 SPIFE IFE蛋白固定液、抗血清,储存在2~8℃可以稳定到效期。开封后可稳定保存3个月

8、最终凝胶片的稳定性:最后染色并干燥的免疫固定凝胶片可以永久保存。