附件一：

| 第一部分：电缆电线类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 铜塑线 | BV 2.5mm² | 盘 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 2 | 铜塑线 | BV 4mm² | 盘 | 40 |  |  | 国内知名品牌 |
| 3 | 铜塑线 | BV 6mm² | 盘 | 8 |  |  | 国内知名品牌 |
| 4 | 铜芯护套线 | RVV 3*1mm² | 盘 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
| 5 | 铜芯护套线 | RVVB 2*1.5mm² | 盘 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
| 6 | 双绞线 | RVS 2*1.5mm² | 盘 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 7 | 电缆 | VV22 4*35+1*16 | 米 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 8 | 双绞线 | RVS 2*2.5mm² | 盘 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
| 第一部分：电缆电线类共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：断路器类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 9 | 微型断路器 | 16A-63A/1P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 10 | ★微型断路器 | 16A-32A/2P | 个 | 60 |  |  | 国内知名品牌 |
| 11 | 微型断路器 | 40A-63A/2P | 个 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 12 | 微型断路器 | 16A-32A/3P | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 13 | 微型断路器 | 40A-63A/3P | 个 | 25 |  |  | 国内知名品牌 |
| 14 | 微型断路器 | 100A/3P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 15 | 塑壳断路器 | 63-160A/3P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 16 | 微型断路器 | 16A-32A/4P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 17 | 漏电断路器 | 16A-32A/2P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 18 | 漏电断路器 | 40A-63A/2P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 19 | 漏电断路器 | 16A-32A/4P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 20 | 漏电断路器 | 40A-63A/4P | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 21 | 空开SH201 | 16A-32A/1P | 个 | 5 |  |  | 国际知名品牌 |
| 22 | 空开SH202 | 16A-63A/2P | 个 | 5 |  |  | 国际知名品牌 |
| 第二部分：断路器类共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：照明灯具类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 23 | LED吸顶灯 | 12W-24W | 套 | 35 |  |  | 国内知名品牌 |
| 24 | LED吸顶灯 | 30W-48W | 套 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 25 | LED室外投光灯 | 50W | 套 | 15 |  |  | 国内知名品牌 |
| 26 | LEDT5支架 | 8W | 套 | 65 |  |  | 国内知名品牌 |
| 27 | LEDT5支架 | 12W-14W | 套 | 90 |  |  | 国内知名品牌 |
| 28 | LED筒灯 | 4寸 | 套 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 29 | LED筒灯 | 5、6寸 | 套 | 400 |  |  | 国内知名品牌 |
| 30 | LED筒灯 | 7、8寸 | 套 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 31 | LED日光灯管 | T8 4W-16W | 只 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 32 | LED防爆灯 | 50w-200W | 只 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 33 | LED球泡灯 | 5W-30W | 只 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 34 | LED贴片 | 8W-30W | 套 | 300 |  |  | 国内知名品牌 |
| 35 | LED三防灯 | T8 4W-16W | 套 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 36 | LED平板灯 | 300mm*300mm | 套 | 200 |  |  | 国内知名品牌 |
| 37 | LED平板灯 | 300mm*600mm | 套 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 38 | ★LED平板灯 | 600mm*600mm | 套 | 850 |  |  | 国内知名品牌 |
| 39 | LED平板灯 | 300mm*1200mm | 套 | 200 |  |  | 国内知名品牌 |
| 40 | LED平板灯 | 600mm*1200mm | 套 | 60 |  |  | 国内知名品牌 |
| 41 | LED线性灯带 | 12W/m | 米 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 42 | LED线性灯带驱动 | 国标 | 个 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 43 | 集成吊顶风扇 | 300mm*300mm | 个 | 260 |  |  | 国内知名品牌 |
| 44 | LED充电球泡灯 | 120W | 只 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 45 | LED双头格栅射灯 | 2*5-2*12W | 只 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 第三部分：照明灯具类共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分：开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 46 | 多功能插线板 | 10A6位 | 个 | 300 |  |  | 国内知名品牌 |
| 47 | 1开1控多功能插线板 | 10A3位 | 个 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 48 | 1开1控多功能插板不带线 | 10A6位 | 个 | 60 |  |  | 国内知名品牌 |
| 49 | 五孔插座 | 86型10A | 个 | 400 |  |  | 国内知名品牌 |
| 50 | 三孔插座 | 86型10A-16A | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 51 | 一开五孔 | 86型10A | 个 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 52 | 六孔插座 | 118型10A | 个 | 25 |  |  | 国内知名品牌 |
| 53 | 六孔插座 | 86型10A | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 54 | 墙壁开关 | 86型 | 个 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 55 | 插头 | 10A-16A | 个 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 56 | 明装线盒 | 86型 | 个 | 250 |  |  | 国内知名品牌 |
| 57 | 声、光控开关 | 86型 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 58 | 声、光控模块 | 国标 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 第四部分：开关、插座共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分：电力维修器具表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 59 | 防水胶带 | 国标 | 盘 | 200 |  |  | 国内知名品牌 |
| 60 | 微电脑定时器（蓝牙） | 国标 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 61 | 开口鼻 | 10A-100A | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 62 | 铸铜鼻 | 10mm²-50mm² | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 63 | PVC管 | φ16-20 | 米 | 500 |  |  | 国内知名品牌 |
| 64 | PVC管 | φ25-40 | 米 | 250 |  |  | 国内知名品牌 |
| 65 | PVC弯头 | φ16-40 | 个 | 150 |  |  | 国内知名品牌 |
| 66 | PVC接头 | φ16-40 | 个 | 100 |  |  | 国内知名品牌 |
| 67 | PVC管卡 | φ16-40 | 个 | 400 |  |  | 国内知名品牌 |
| 68 | PVC槽板 | φ16-20 | 米 | 700 |  |  | 国内知名品牌 |
| 69 | 铝合金弧形地线槽 | 加厚5# | 米 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 70 | PVC三通 | φ16-40 | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 71 | 防水灯头 | 国标 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 72 | 紫外线消毒车 | 双管30W*2 | 台 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 73 | 紫外线消毒车按钮 | 紫外线灯车配套零件 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 74 | 紫外线消毒车定时器 | 紫外线灯车配套零件 | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 75 | 紫外线消毒车配件 | 紫外线灯车配套零件 | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 76 | 紫外线消毒车启辉器 | 紫外线灯车配套零件 | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 77 | 紫外线消毒车螺丝 | 紫外线灯车配套零件 | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 78 | 紫外线整流器 | 10-40W | 个 | 15 |  |  | 国内知名品牌 |
| 79 | 紫外线消毒灯架 | 10W-30W | 套 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 80 | 紫外线消毒灯管 | 10W-30W | 根 | 500 |  |  | 国内知名品牌 |
| 81 | 紫外线消毒灯管 | 40W | 根 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 82 | 配电箱 | 4-8回路 | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 83 | 配电箱 | 10-16回路 | 个 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 84 | 轨道 | 配电箱内空开用 | 米 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
| 85 | 配电箱零、地排 | 国标 | 个 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 86 | 配电箱绝缘子 | 国标 | 个 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 87 | 暗盒修补器 | 86型 | 个 | 80 |  |  | 国内知名品牌 |
| 88 | 空白盖板 | 86型 | 个 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 第五部分：电力维修器具表共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分：电力维修工具类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 89 | 冲击钻 | 24 | 台 | 1 |  |  | 博世 |
| 90 | 冲击钻头 | 1.5-20mm | 个 | 10 |  |  | 国内知名品牌 |
| 91 | 充电式手枪钻 | 无刷、双电 | 台 | 2 |  |  | 博世 |
| 92 | 手枪钻头 | 1.5-6.5mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 93 | 棘轮开口扳手 | 8-32 | 套 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
| 94 | 可视红外、激光热成像仪 | 温度-20-400℃，波段7.5-14um | 台 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
| 95 | 磨光机 | TWS6700 | 台 | 2 |  |  | 博世 |
| 96 | 开孔器 | 14-50MM | 台 | 2 |  |  | 世达 |
| 97 | 锯条 | 国标 | 个 | 50 |  |  |  |
| 98 | 摇表 | 国标1000v | 个 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
| 99 | 胶枪 | 国标 | 个 | 2 |  |  | 世达 |
| 100 | 榔头 | 国标 | 个 | 2 |  |  | 世达 |
| 101 | 卷尺 | 5m | 个 | 3 |  |  | 国内知名品牌 |
| 102 | 试电笔 | 国标多功能 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 103 | 试电笔 | 国标 | 个 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 104 | 电源极性检测器 | 10A/16A | 个 | 3 |  |  | 国内知名品牌 |
| 105 | 螺丝刀 | 一字、十字 | 个 | 10 |  |  | 世达 |
| 106 | 黄腊管 | 国标 | 根 | 50 |  |  | 国内知名品牌 |
| 107 | 扎带 | 国标 | 包 | 15 |  |  | 国内知名品牌 |
| 108 | 扎丝 | 国标 | 公斤 | 5 |  |  | 国内知名品牌 |
| 109 | 铁丝 | 12号-18号 | 公斤 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 110 | 加厚人字梯 | 4m | 架 | 1 |  |  | 国内知名品牌 |
| 111 | 壁纸刀 | 国标 | 把 | 20 |  |  | 国内知名品牌 |
| 112 | 壁纸刀片 | 国标 | 盒 | 4 |  |  | 国内知名品牌 |
| 113 | 内六方扳手 | 国标 | 套 | 2 |  |  | 国内知名品牌 |
| 114 | 活动扳手 | 150-450mm | 把 | 3 |  |  | 国内知名品牌 |
| 115 | 免钉胶 | 国标 | 个 | 40 |  |  | 国内知名品牌 |
| 116 | 自攻螺丝 | 国标 | 个 | 1200 |  |  | 国内知名品牌 |
| 117 | 膨胀螺栓 | 国标 | 个 | 30 |  |  | 国内知名品牌 |
| 118 | pvc胀管 | 国标 | 个 | 800 |  |  | 国内知名品牌 |
| 119 | 扁线卡 | 0.75mm²-2mm² | 个 | 300 |  |  | 国内知名品牌 |
| 第六部分：电力维修工具类共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |