附件一：楼宇亮化参数表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩点光源 | 50mm | 个 | 3340 |
| 2 | 数码变压器 | RT—400VA—24 | 台 | 340 |
| 3 | 白黄双管数码管 | E100×60 | 根 | 1136 |
| 4 | 变压器 | RT—400VA—24 | 台 | 142 |
| 5 | 单白色数码管 | E50×30 | 根 | 2088 |
| 6 | 变压器 | RT—400VA—24 | 台 | 261 |
| 7 | LED投光灯 |  | 套 | 64 |
| 8 | LED圆柱壁灯 | 500K—800 | 套 | 72 |
| 9 | CL全彩变跑灯 | G2C—3428 | 根 | 3060 |
| 10 | 数码变压器 | RT—400VA—24 | 台 | 382 |
| 11 | D1 | D100×60 | 根 | 240 |
| 12 | 变压器 | RT—400VA—24 | 台 | 40 |
| 13 | 控制器 |  | 套 | 9 |
| 14 | 配电柜 |  | 套 | 8 |
| 15 | PVC线管 |  | 米 | 3000 |
| 16 | 电源线 | 2.5㎡ | 米 | 1500 |
| 17 | 每年图案设计与编辑 |  | 种 | 不少于4种 |